АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1

доступности объекта социальной инфраструктуры бюджетного учреждения Ивановской области «Редакция газеты «Наше слово»

для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: административное здание областного казенного учреждения  «Управление административными зданиями».

1.2. Адрес объекта: 153000, Ивановская область, г. Иваново, пл. Революции, д.2/1.

1.3. Сведения о размещении объекта: четырехэтажное здание с подвальным помещением, 10254,8 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет

1.4. Год постройки здания 1935, капитальный ремонт крыши

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет,

капитального нет

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) бюджетное учреждение Ивановской области  «Редакция газеты «Наше слово».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 153000, Ивановская область, г. Иваново, пл. Революции, д.2/1, оф. 202, 203, 204 (81,7 кв.м).

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: услуги в сфере информации

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Общественный транспорт (автобусы, троллейбусы маршрутные такси),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. время движения (пешком) 5-7 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,

тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (разный уровень тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (___________________)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | А |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | А |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов:  «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | - |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В (К,О,С,Г,У) | - |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (О,С,Г,У) | - |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В (К,О,С,Г,У) | - |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,С,Г,У) | - |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ – И (К,О,У) | - |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | - |  |

--------------------------------

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект социальной инфраструктуры доступен полностью всем, кроме движения внутри здания, санитарно – гигиенического помещения и системы информации и связи, которые доступны полностью или частично избирательно.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Оборудование автостоянки. Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Частично нуждаются в текущем ремонте |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ не планируется

в рамках исполнения _______________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования

и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ____________________________________________________________________________________________________________________________________;

4.4.6. другое __________________________________________________________________.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается ________________________________________________________

__________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте ___________ на __________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы: начальник планово-экономического отдела Департамента внутренней политики Ивановской области – главный бухгалтер Куликова Н.Н.                                                                       ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                                                             (Подпись)

Члены рабочей группы:

ведущий советник планово-экономического отдела Департамента внутренней политики Ивановской области Лисина М.А.                  ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                  (Подпись)

ведущий советник юридического отдела Департамента внутренней политики Ивановской области Капралова Ю.Г.                              ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                       (Подпись)

ведущий консультант управления общественных связей и информационной политики Департамента внутренней политики Ивановской области Устинова Ю.Ю.                                                              ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                                                                 (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

_________________________________________________ ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                            (Подпись)

_________________________________________________ ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                            (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Главный редактор БУ «Редакция газеты «Наше слово»

Горохов А.Н.                                                                        _________________

(Подпись)

Заместитель главного редактора БУ «Редакция газеты

«Наше слово» Скворцов А.С.                                            _________________

(Подпись)

Главный бухгалтер БУ «Редакция газеты

«Наше слово» Коровина И.Е.                                            _________________

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «__»______________________ 20__ г.

(протокол № _____)

Комиссией (название) _____________________________________________________.

- Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

№ 1 от  «__» _________ 2016 г.

- I. Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

административное здание бюджетного учреждения «Редакция газеты «Наше слово», 153000, Ивановская область, г. Иваново,

пл. Революции, д. 2/1_____

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание |  | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  | нет |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  |  | нет |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Отсутствие парковки | К,О | О борудование автостоянки |  | текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Оборудование автостоянки. Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к зданию | ДП-В (К,О,С,Г,У) | нет | 110306 | Оборудование автостоянки. Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория прилегающая к зданию доступна полностью всем (К,О,С,Г,У), но требует текущего ремонта.

- Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

№ 1 от  «__» _________ 2016 г.

- I. Результаты обследования:

- 2. Входа (входов) в здание

административное здание бюджетного учреждения «Редакция газеты «Наше слово», 153000, Ивановская область, г. Иваново,

пл. Революции, д. 2/1_____

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото |  | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) |  | Содер- жание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  |  |  | нет поручня у пандуса, скользкое неровное покрытие | К,О |  | установка поручня у пандуса, замена покрытия | Текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  |  | скользкое неровное покрытие | К,О |  | замена покрытия | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  |  | Нет кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. Имеется порог в дверном проеме высотой более 0,025м, Двухстворчатые двери. Нет приборов и устройств для отрывания двери и автоматической задержки закрывания двери | К,О |  | установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. Демонтаж порогов в дверном проеме. Установка одностворчатой двери, автоматического закрывания двери, приборов и устройств для отрывания двери и автоматической задержки закрывания двери | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Требует текущего ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |  |
| Вход в здание | ДП-В |  |  | Текущий ремонт |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: вход в здание доступен полностью всем (К,О,С,Г,У), но требует текущего ремонта.

- Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

№ 1 от «___» __________ 2016 г.

- I. Результаты обследования:

- 3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

административное здание бюджетного учреждения «Редакция газеты «Наше слово», 153000, Ивановская область, г. Иваново,

пл. Революции, д. 2/1_____

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | нет |  | нет | Не требует |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Имеется порог в дверном проеме высотой более 0,025м, Двухстворчатые двери. Нет приборов и устройств для отрывания двери и автоматической задержки закрывания двери | К,О | Демонтаж порогов в дверном проеме. Установка одностворчатой двери, автоматического закрывания двери, приборов и устройств для отрывания двери и автоматической задержки закрывания двери | Текущий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Требуется текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |  |
| Пути ( путей) движения внутри здания (в т.ч..путей эвакуации) | ДП - И (С,Г,У) | нет |  | Текущий ремонт. |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

- Комментарий к заключению: Пути (путей) движения внутри здания в здание доступны полностью избирательно (С,Г,У). Требуют текущего ремонта.

- Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

№ 1 от «___» ___________ 2016 г.

- I. Результаты обследования:

- 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

- Вариант I - зона обслуживания инвалидов

административное здание бюджетного учреждения «Редакция газеты «Наше слово», 153000, Ивановская область, г. Иваново,

пл. Революции, д. 2/1_____

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото |  | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) |  | Содер- жание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  |  | Не выявлено |  |  | Не требуется | Не требуются |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |  |
| - Зоны обслуживания инвалидов | ДП-В |  |  | Не требуется |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

- <**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

- Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания доступны полностью всем (К,О,С,Г,У).

- Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

№ 1 от «__» ___________ 2016 г.

- I. Результаты обследования:

- 5. Санитарно-гигиенических помещений

административное здание бюджетного учреждения «Редакция газеты «Наше слово», 153000, Ивановская область, г. Иваново,

пл. Революции, д. 2/1_____

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото |  | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) |  | Содер- жание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  |  | Размер дверного пространства 0,8 м Длина туалетной комнаты 4,20 м, ширина 2,40. | К |  | Технические решения не возможны |  |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ –И (О,С,Г,У) |  |  | Технические решения не возможны |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарно гигиенические помещения доступны частично избирательно, технические решения не возможны (О, С, Г, У)

- Пиложение 6

к Акту обследования ОСИ

№ 1 от «___» __________ 2016 г.

- I. Результаты обследования:

- 6. Системы информации на объекте

административное здание бюджетного учреждения «Редакция газеты «Наше слово», 153000, Ивановская область, г. Иваново,

пл. Революции, д. 2/1_____

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото |  | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) |  | Содер- жание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | нет |  |  | Отсутствует система световой сигнализации | Г |  | Установка системы световой сигнализации | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства |  |  |  |  | нет | С |  | нет | Не нуждается |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  | Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом | С |  | Изготовление и установка табличек | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Требуется текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |  |
| - Системы информации на объекте | ДЧ- И (К,О, У) |  |  | Текущий ремонт |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступны частично избирательно (К,О,У), необходим текущий ремонт.