УТВЕРЖДАЮ
Главный редактор
БУ «Редакция газеты «Наше слово».
________________________
«24» марта 2016 г.

[bookmark: Par1602]ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: административное здание областного казенного учреждения «Управление административными зданиями».
1.2. Адрес объекта: 153000, Ивановская область, г. Иваново, пл. Революции, д.2/1.
1.3. Сведения о размещении объекта: четырехэтажное здание с подвальным помещением, 10254,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
1.4. Год постройки здания 1935, капитальный ремонт крыши
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет,
капитального нет
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) бюджетное учреждение Ивановской области «Редакция газеты «Наше слово».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 153000, Ивановская область, г. Иваново, пл. Революции, д.2/1, оф. 202, 203, 204 (81,7 кв.м).
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность): аренда
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная): региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент внутренней политики Ивановской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д.9, Литер Б.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

[bookmark: Par1653]2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): связь и информация.
2.2. Виды оказываемых услуг: получение заявителем информации о деятельности органов исполнительной власти и информации по социально значимым темам в рамках государственного задания, опубликованной в печатных средствах массовой информации, учрежденных Департаментом внутренней политики Ивановской области.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, в отделениях ФГУП «Почта России», у организаций и предприятий осуществляющих распространение печатных изданий по подписке и в розницу.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории от 14 лет.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность от 10 до 30 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Общественный транспорт (автобусы, троллейбусы маршрутные такси),
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
3.2.2. время движения (пешком) 5-7 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером: регулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,
тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (разный уровень тротуаров)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (___________________)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

	№
п/п
	Категория инвалидов
(вид нарушения)
	Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания) <*>

	1 
	Все категории инвалидов и МГН
	А

	
	в том числе инвалиды:
	

	2 
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ДУ

	3 
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4 
	с нарушениями зрения
	А

	5 
	с нарушениями слуха
	А

	6 
	с нарушениями умственного развития
	А



--------------------------------
[bookmark: Par1694]<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

[bookmark: Par1696]3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№
п/п
	Основные
структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности,
в том числе для
основных категорий
инвалидов <**>
	Приложение

	
	
	
	№ на
плане
	№ фото

	1 
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДП-В 
	-
	

	2 
	Вход (входы) в здание
	ДП-В (К,О,С,Г,У)
	-
	DSC0186
DSC0187

	3 
	Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДП-И (О,С,Г,У)
	-
	DSC0183
DSC0184
DSC0185
DSC0188 DSC0189
DSC0196

	4 
	Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)
	ДП-В (К,О,С,Г,У)
	-
	DSC01431
DSC01433

	5 
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (О,С,Г,У)
	-
	-

	6 
	Система информации и связи
(на всех зонах)
	ДЧ – И (К,О,У)
	-
	-

	7 
	Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)
	ДП-В
	-
	-



--------------------------------
[bookmark: Par1722]<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект социальной инфраструктуры доступен полностью всем, кроме движения внутри здания, санитарно – гигиенического помещения и системы информации и связи, которые доступны полностью или частично избирательно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	№
п/п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) <*>

	1 
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Текущий ремонт

	2 
	Вход (входы) в здание
	Текущий ремонт

	3 
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)
	Текущий ремонт

	4 
	Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)
	Не нуждается

	5 
	Санитарно-гигиенические помещения
	Техническое решение невозможно

	6 
	Система информации на объекте (на всех 
зонах)
	Текущий ремонт

	7 
	Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)
	Текущий ремонт

	8 
	Все зоны и участки
	Частично нуждаются в текущем ремонте



 --------------------------------
[bookmark: Par1761] <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ не планируется
в рамках исполнения _______________________________________________________
 (указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации ______________________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
___________________________________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование
___________________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается
___________________________________________________________________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата _________________________________________________
 (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «24» марта 2016 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «24» марта 2016 г.
3. Акта о результатах проверки исполнения государственной услуги «Осуществление издательской деятельности в бюджетном учреждении Ивановской области «Редакция газеты «Наше слово» № 2 от 24 марта 2016 года.


УТВЕРЖДАЮ
Главный редактор
БУ «Редакция газеты «Наше слово».
________________________
«24» марта 2016 г.

[bookmark: Par1802]АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: административное здание областного казенного учреждения «Управление административными зданиями».
1.2. Адрес объекта: 153000, Ивановская область, г. Иваново, пл. Революции, д.2/1.
1.3. Сведения о размещении объекта: четырехэтажное здание с подвальным помещением, 10254,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
1.4. Год постройки здания 1935, капитальный ремонт крыши
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет,
капитального нет
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) бюджетное учреждение Ивановской области «Редакция газеты «Наше слово».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 153000, Ивановская область, г. Иваново, пл. Революции, д.2/1, оф. 202, 203, 204 (81,7 кв.м).
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность): аренда
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная): региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент внутренней политики Ивановской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д.9, Литер Б.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): связь и информация.
2.2. Виды оказываемых услуг: получение заявителем информации о деятельности органов исполнительной власти и информации по социально значимым темам в рамках государственного задания, опубликованной в печатных средствах массовой информации, учрежденных Департаментом внутренней политики Ивановской области.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, в отделениях ФГУП «Почта России», у организаций и предприятий осуществляющих распространение печатных изданий по подписке и в розницу.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями
зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность от 10 до 30 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

[bookmark: Par1850]3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Общественный транспорт (автобусы, троллейбусы маршрутные такси),
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
3.2.2. время движения (пешком) 5-7 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером: регулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,
тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (разный уровень тротуаров)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (___________________)


3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом
СП 35-101-2001

	№
п/п
	Категория инвалидов
(вид нарушения)
	Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания) <*>

	1 
	Все категории инвалидов и МГН
	А

	
	в том числе инвалиды:
	

	2 
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ДУ

	3 
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4 
	с нарушениями зрения
	А

	5 
	с нарушениями слуха
	А

	6 
	с нарушениями умственного развития
	А



--------------------------------
[bookmark: Par1892]<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных
структурных элементов объекта)

	№
п/п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) <*>

	1 
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Текущий ремонт

	2 
	Вход (входы) в здание
	Текущий ремонт

	3 
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)
	Текущий ремонт

	4 
	Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)
	Не нуждается

	5 
	Санитарно-гигиенические помещения
	Техническое решение невозможно

	6 
	Система информации на объекте (на всех 
зонах)
	Текущий ремонт

	7 
	Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)
	Текущий ремонт

	8 
	Все зоны и участки
	Частично нуждаются в текущем ремонте



--------------------------------
[bookmark: Par1922]<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



УТВЕРЖДАЮ
Главный редактор БУ
«Редакция газеты «Наше слово»
________________________
«24» марта 2016 г.

[bookmark: Par1943]АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности объекта социальной инфраструктуры бюджетного учреждения
Ивановской области «Редакция газеты «Наше слово»
для инвалидов и других маломобильных групп населения 
к Паспорту доступности ОСИ
№1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: административное здание областного казенного учреждения «Управление административными зданиями».
1.2. Адрес объекта: 153000, Ивановская область, г. Иваново, пл. Революции, д.2/1.
1.3. Сведения о размещении объекта: четырехэтажное здание с подвальным помещением, 10254,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
1.4. Год постройки здания 1935, капитальный ремонт крыши
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет,
капитального нет
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) бюджетное учреждение Ивановской области «Редакция газеты «Наше слово».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 153000, Ивановская область, г. Иваново, пл. Революции, д.2/1, оф. 202, 203, 204 (81,7 кв.м).

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: услуги в сфере информации

[bookmark: Par1973]3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Общественный транспорт (автобусы, троллейбусы маршрутные такси),
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
3.2.2. время движения (пешком) 5-7 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером: регулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,
тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (разный уровень тротуаров)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (___________________)

[bookmark: Par1991]3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

	№
п/п
	Категория инвалидов
(вид нарушения)
	Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания) <*>

	1 
	Все категории инвалидов и МГН
	А

	
	в том числе инвалиды:
	

	2 
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ДУ

	3 
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4 
	с нарушениями зрения
	А

	5 
	с нарушениями слуха
	А

	6 
	с нарушениями умственного развития
	А



--------------------------------
[bookmark: Par2014]<*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

[bookmark: Par2016]3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№
п/п
	Основные
структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности,
в том числе для
основных категорий
инвалидов <**>
	Приложение

	
	
	
	№ на
плане
	№ фото

	1 
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДП-В 
	-
	

	2 
	Вход (входы) в здание
	ДП-В (К,О,С,Г,У)
	-
	DSC0186
DSC0187

	3 
	Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДП-И (О,С,Г,У)
	-
	DSC0183
DSC0184
DSC0185
DSC0188 DSC0189
DSC0196

	4 
	Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)
	ДП-В (К,О,С,Г,У)
	-
	DSC01431
DSC01433

	5 
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (О,С,Г,У)
	-
	-

	6 
	Система информации и связи
(на всех зонах)
	ДЧ – И (К,О,У)
	-
	-

	7 
	Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)
	ДП-В
	-
	-



--------------------------------
[bookmark: Par2045]<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект социальной инфраструктуры доступен полностью всем, кроме движения внутри здания, санитарно – гигиенического помещения и системы информации и связи, которые доступны полностью или частично избирательно.
[bookmark: Par2054][bookmark: Par2054]
4. Управленческое решение (проект)

[bookmark: Par2056]4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

	№
п/п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) <*>

	1 
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Текущий ремонт

	2 
	Вход (входы) в здание
	Текущий ремонт

	3 
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)
	Текущий ремонт

	4 
	Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)
	Не нуждается

	5 
	Санитарно-гигиенические помещения
	Техническое решение невозможно

	6 
	Система информации на объекте (на всех 
зонах)
	Текущий ремонт

	7 
	Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)
	Текущий ремонт

	8 
	Все зоны и участки
	[bookmark: Par2080]Частично нуждаются в текущем ремонте


--------------------------------
[bookmark: Par2084]<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ не планируется
в рамках исполнения _______________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования
и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
4.4.6. другое __________________________________________________________________.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте ___________ на __________ л.

Руководитель
рабочей группы: начальник планово-экономического отдела Департамента внутренней политики Ивановской области – главный бухгалтер
Куликова Н.Н.                                                                                                  ______________
(Должность, Ф.И.О.)                                                                                                                       (Подпись)

Члены рабочей группы: 
ведущий советник планово-экономического отдела Департамента внутренней политики Ивановской области Лисина М.А.                                                             ______________
(Должность, Ф.И.О.)                                                                                                                        (Подпись)

ведущий советник юридического отдела Департамента внутренней политики
Ивановской области Капралова Ю.Г. _                                                      _____________
(Должность, Ф.И.О.)                                                                                                                       (Подпись)

ведущий консультант управления общественных связей и информационной политики Департамента внутренней политики Ивановской области
Устинова Ю.Ю.                                                                                             ______________
(Должность, Ф.И.О.)                                                                                                                         (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов 
___________________________________________________________ ______________
 (Должность, Ф.И.О.)                                                                                                                     (Подпись)
___________________________________________________________ ______________
 (Должность, Ф.И.О.)                                                                                                                      (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте 

Главный редактор БУ «Редакция газеты «Наше слово»
Горохов А.Н.                                                                                            _________________
                                                                                                                                                            (Подпись)
[bookmark: __DdeLink__28114_1914081825]Заместитель главного редактора БУ «Редакция газеты «Наше слово»
Скворцов А.С.                                                                                          _________________
                                                                                                                                                             (Подпись)
Главный бухгалтер БУ «Редакция газеты «Наше слово»
Коровина И.Е.                                                                                          _________________
                                                                                                                                                              (Подпись)

[bookmark: Par2169][bookmark: Par2169]

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «24» марта 2016 г.


I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

административное здание бюджетного учреждения «Редакция газеты «Наше слово», 153000, Ивановская область, г. Иваново,
 пл. Революции, д. 2/1_____
Наименование объекта, адрес

	№
п/п
	Наименование функционально-
планировочного элемента 
	Наличие элемента
	Выявленные 
нарушения 
и замечания 
	Работы по 
адаптации 
объектов 

	
	
	есть/
 нет 
	№ на 
плане
	№
фото
	Содер-
жание 
	Значимо 
для инва-
лида (ка-
тегория) 
	Содер-
жание 
	Виды 
работ

	1.1
	Вход (входы) на территорию 
	нет
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Путь (пути) движения на 
территории
	нет
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Лестница (наружная)
	нет
	
	
	нет
	
	
	

	1.4
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	Перепад высот пешеходной зоны
	К,О,С,Г,У
	Оборудование перепада пандусом
	Текущий ремонт

	1.5
	Автостоянка и парковка
	нет
	
	
	Отсутствие мест парковки автомобилей инвалидов
	К,О
	О
борудование автостоянки для инвалидов
	текущий ремонт

	
	ОБЩИЕ требования к зоне 
	Текущий ремонт



II. Заключение по зоне:

	Наименование структурно-
функциональной зоны
	Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по
адаптации (вид
работы) <**>
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

	
	
	№ на
плане
	№
фото
	

	Территория прилегающая к зданию
	ДП-В (К,О,С,Г,У)
	нет
	
	Текущий ремонт


--------------------------------
[bookmark: Par2217]<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
[bookmark: Par2218]<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория прилегающая к зданию доступна полностью всем (К,О,С,Г,У), но требует текущего ремонта.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «24» марта 2016 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

административное здание бюджетного учреждения «Редакция газеты «Наше слово», 153000, Ивановская область, г. Иваново,
 пл. Революции, д. 2/1_____
Наименование объекта, адрес

	№
п/п
	Наименование функционально-
планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные
нарушения
и замечания
	Работы по
адаптации
объектов

	
	
	есть/
нет
	№ на
плане
	№
фото
	Содер-
жание
	Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория)
	Содер-
жание
	Виды
работ

	2.1
	Лестница (наружная)
	есть
	
	DSC0186
	нет
	
	
	

	2.2
	Пандус (наружный) 
	есть
	
	DSC0187
	нет поручня у пандуса, скользкое неровное покрытие
	К,О,С,Г,У
	установка поручня у пандуса, оборудование пандуса травмобезопасным покрытием
	Текущий ремонт

	2.3
	Входная площадка (перед 
дверью)
	есть
	
	
	скользкое неровное покрытие
	К,О,С,Г,У
	оборудование пандуса травмобезопасным покрытием
	Текущий ремонт

	2.4
	Дверь (входная)
	есть
	
	DSC0186
	Нет кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.
Нет приборов и устройств для отрывания двери и автоматической задержки закрывания двери
	К,О,С,Г,У
	установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.
Установка автоматического закрывания двери,
приборов и устройств для отрывания двери и автоматической задержки закрывания двери
	Текущий ремонт

	2.5
	Тамбур
	есть
	
	
	нет
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне 
	Требует текущего ремонта



II. Заключение по зоне:

	Наименование структурно-
функциональной зоны
	Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по
адаптации (вид
работы) <**> к
пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

	
	
	№ на
плане
	№
фото
	

	Вход в здание
	ДП-В
	
	
	Текущий ремонт



--------------------------------
[bookmark: Par2274]<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
[bookmark: Par2275]<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: вход в здание доступен полностью всем (К,О,С,Г,У), но требует текущего ремонта.



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «24» марта 2016 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

административное здание бюджетного учреждения «Редакция газеты «Наше слово», 153000, Ивановская область, г. Иваново,
 пл. Революции, д. 2/1_____
Наименование объекта, адрес

	№
п/п
	Наименование функционально-
планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные
нарушения
и замечания
	Работы по
адаптации
объектов

	
	
	есть/
нет
	№ на
плане
	№
фото
	Содер-
жание
	Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория)
	Содер-
жание
	Виды
работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона 
ожидания, галерея, балкон)
	есть
	
	DSC0183
DSC0189
DSC0196
	Отсутствует зона отдыха для МГН. Отсутствуют телефоны-автоматы для посетителей
	К,О,С,Г,У
	На каждом доступном МГН этаже оборудовать зоны отдыха на 2-3 места. Предусмотреть установку телефонов автоматов, которыми могут пользоваться посетители.
	Текущий ремонт

	3.2
	Лестница (внутри здания)
	есть
	
	DSC0184
DSC0185
	Отсутствуют поручни с противоположной стороны
	К,О,С,Г,У
	Установка поручней с противоположной стороны
	Текущий ремонт

	3.3
	Пандус (внутри здания)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Лифт пассажирский (или 
подъемник)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Дверь
	есть
	
	DSC0188
	Нет приборов и устройств для отрывания двери и автоматической задержки закрывания двери
	К,О,С,Г,У
	Установка автоматического закрывания двери,
приборов и устройств для отрывания двери и автоматической задержки закрывания двери
	Текущий ремонт

	3.6
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны
безопасности)
	есть
	
	
	нет
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне 
	Требуется текущий ремонт



II. Заключение по зоне:

	Наименование структурно-
функциональной зоны
	Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(вид работы) <**>
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

	
	
	№ на
плане
	№
фото
	

	Пути ( путей) движения внутри здания (в т.ч..путей эвакуации)
	ДП - И (О,С,Г,У)
	нет
	
	Текущий ремонт.



--------------------------------
[bookmark: Par2335]<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
[bookmark: Par2336]<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пути (путей) движения внутри здания в здание доступны полностью избирательно (О,С,Г,У). Требуют текущего ремонта.



Приложение 4(I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «24» марта 2016 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
административное здание бюджетного учреждения «Редакция газеты «Наше слово», 153000, Ивановская область, г. Иваново,
 пл. Революции, д. 2/1_____
Наименование объекта, адрес

	№
п/п
	Наименование функционально-
планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные
нарушения
и замечания
	Работы по
адаптации
объектов

	
	
	есть/
нет
	№ на
плане
	№
фото
	Содер-
жание
	Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория)
	Содер-
жание
	Виды
работ

	4.1
	Кабинетная форма
обслуживания
	есть
	
	DSC01431
DSC01433
	Не выявлено
	
	Не требуются
	Не требуются

	4.2
	Зальная форма обслуживания 
	нет
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Прилавочная форма
обслуживания
	нет
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Форма обслуживания с
перемещением по маршруту
	нет
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Кабина индивидуального
обслуживания
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне 
	



II. Заключение по зоне:

	Наименование структурно-
функциональной зоны
	Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(вид работы) <**>
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

	
	
	№ на
плане
	№
фото
	

	Зоны обслуживания инвалидов
	ДП-В
	
	
	Не нуждается


--------------------------------
[bookmark: Par2399]<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
[bookmark: Par2400]<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания доступны полностью всем (К,О,С,Г,У). 

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «24» марта 2016 г.
I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
административное здание бюджетного учреждения «Редакция газеты «Наше слово», 153000, Ивановская область, г. Иваново,
 пл. Революции, д. 2/1_____
Наименование объекта, адрес

	№
п/п
	Наименование функционально-
планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные
нарушения
и замечания
	Работы по
адаптации
объектов

	
	
	есть/
нет
	№ на
плане
	№
фото
	Содер-
жание
	Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория)
	Содер-
жание
	Виды
работ

	5.1
	Туалетная комната
	есть
	
	
	Отсутствие универсальной кабины, доступной для всех граждан.
Размер дверного пространства
 0,8 м
Длина туалетной комнаты 4,20 м, ширина 2,40. Перепад высот в дверном проеме более 0,025 м.
	К,О
	Технические решения не возможны
	

	5.2
	Душевая/ванная комната
	нет
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Бытовая комната
(гардеробная)
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне 
	



II. Заключение по зоне:

	Наименование структурно-
функциональной зоны
	Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(вид работы) <**>
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

	
	
	№ на
плане
	№
фото
	

	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ –И (С,Г,У)
	
	
	Технические решения не возможны


--------------------------------
[bookmark: Par2544]<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
[bookmark: Par2545]<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарно гигиенические помещения доступны частично избирательно (С,Г,У), технические решения не возможны.


Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «24» марта 2016 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
административное здание бюджетного учреждения «Редакция газеты «Наше слово», 153000, Ивановская область, г. Иваново,
 пл. Революции, д. 2/1_____
Наименование объекта, адрес

	№
п/п
	Наименование функционально-
планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные
нарушения
и замечания
	Работы по
адаптации
объектов

	
	
	есть/
нет
	№ на
плане
	№
фото
	Содер-
жание
	Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория)
	Содер-
жание
	Виды
работ

	6.1
	Визуальные средства 
	нет
	нет
	
	Отсутствует система световой сигнализации
	Г
	Установка системы световой сигнализации
	Текущий ремонт

	6.2
	Акустические средства
	
	
	
	нет
	С
	нет
	Не нуждается

	6.3
	Тактильные средства 
	нет
	
	
	Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом
	С
	Изготовление и установка табличек
	Текущий ремонт

	
	ОБЩИЕ требования к зоне 
	[bookmark: _GoBack]Требуется текущий ремонт



II. Заключение по зоне:

	Наименование структурно-
функциональной зоны
	Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(вид работы) <**>
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

	
	
	№ на
плане
	№
фото
	

	Системы информации на объекте
	ДЧ- И (К,О, У)
	
	
	Текущий ремонт


--------------------------------
[bookmark: Par2596]<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
[bookmark: Par2597]<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступны частично избирательно (К,О,У), необходим текущий ремонт. 

